Опубликовано в газете «Вестник МО Романовского сельсовета»  № 5(218) от 05.03.2019г.

Статья

Одним из важнейших направлений надзорной деятельности органов прокуратуры является надзор за исполнением законодательства при проведении отопительного сезона, в том числе своевременное формирование топливных запасов, обеспечивающих бесперебойную работу энергоснабжающих организаций во время отопительного периода.

В ходе проведения проверки в феврале 2019 г. было установлено, что на котельных теплоснабжающих предприятий района в нарушение Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г.№ 115, не обеспечен нормативный эксплуатационный запас топлива.

Прокуратура Чистоозерного района  приняла комплекс мер в связи недостаточным накоплением энергоресурсов в теплоснабжающих организациях района МУП УК ЖКХ» р.п. Чистоозерное и МУП «КХ Чистоозерное».

Эти предприятия обеспечивают теплом большую часть населения и учреждений р.п. Чистоозерное и сельских поселений района.

По результатам проверок руководителям предприятий 18 и 21 февраля 2019 г. были внесены представления об устранении нарушений законодательства с требованием создать нормативный эксплуатационный запас топлива не менее, чем на 45 суток. Также в отношении руководителей предприятий были возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.17 КоАП РФ – нарушение собственниками или иными законными владельцами котельных, производящих тепловую энергию для потребителей, их должностными лицами нормативов запасов топлива, порядка создания и использования тепловыми электростанциями и котельными запасов топлива. Директора предприятий привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. руб.

Проверки соблюдения законодательства в сфере ЖКХ прокуратурой района продолжаются, результаты этой работы находятся на постоянном контроле.

Заместитель прокурора Чистоозерного района

младший советник юстиции                                                             Г.А.Анцибор