НОВОСИБИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ   ЧИСТООЗЕРНЫЙ  РАЙОН   РОМАНОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ   И  ПОВЫШЕНИЕ   ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  НА

ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТРАЦИИ  РОМАНОВСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА   ЧИСТООЗЕРНОГО  РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ    на  2011-2015  годы.

Романовка,  2011

ОГЛАВЛЕНИЕ

Содержание                                                                                                                           страница

ОГЛАВЛЕНИЕ                                                                                                                                              2

Паспорт    программы                                                                                                                                    3

I. Содержание проблемы                                                                                                                               5

1. Описание систем энергетических ресурсов                                                                                       5

- 1.1. Теплоснабжение                                                                                                                                5

- 1.2. Водоснабжение                                                                                                                                5

- 1.3. Жилищный фонд                                                                                                                                       6

- 1.4. Бюджетная сфера администрации Романовского сельсовета                                                      6

- 1.5. Сельское хозяйство                                                                                                                           7

- 1.6. Муниципальный заказ                                                                                                                      8

- II. Цели и задачи Программы                                                                                                                        8

2.1. Цели  программы                                                                                                                             8

2.2. Задачи Программы                                                                                                                          8

III. Расчет важнейших целевых индикаторов  и показателей, позволяющих оценить ход

реализации Программы                                                                                                                 10

VI.  Сроки реализации Программы                                                                                                      10

V.  Планы   мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности      10

5.1. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической

- эффективности системы коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда                      10

|  | УТВЕРЖДЕНА решением 13 сессии четвертого созыва Совета депутатов Романовского сельсовета от «24» августа 2011 года |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и повышение энергетической эффективности  НА ТЕРРИТОРИИ

- администрации романовского сельсовета  ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА

- НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИНА 2011-2015 ГОД»

ПАСПОРТ
программы

| 1. | Наименование программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории администрации Романовского сельсовета на 2011 - 2015 гг.» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки | Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» коммунального комплекса». Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» КОНЦЕПЦИЯ «Развитие энергетики, повышение энергоэффективности и энергобезопасности Новосибирской области» на период до 2015 года. Распоряжение Губернатора Новосибирской области от 01.07.2009 № 171-р Постановление главы района № 80/1 от 08.12.2010г. «О разработке муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Чистоозерного муниципального района на 2011-2015 годы» |
| 3. | Инициатор программы | администрация Романовского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области |
| 4. | Координатор программы | Глава Романовского сельсовета |
| 6. | Источники финансирования программы | Средства бюджета администрации Романовского сельсовета |
| 7. | Цели программы | Максимально эффективное использование энергетических ресурсов и расходование бюджетных средств, снижение затрат на производство энергоресурсов, улучшения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, оптимизация расходов и стабилизация тарифов. |
| 8. | Задачи программы | - Повышение эффективности использования энергетических ресурсов жилищном фонде; - Повышение эффективности использования энергетических ресурсов системах коммунальной инфраструктуры; - Сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры; -Повышение уровня оснащённости приборами учёта используемых энергетических ресурсов; - Увеличение количества транспортных средств, относящихся к объектам, имеющих высокий класс энергетической эффективности; - сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, а также расходов бюджетов на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги с учётом изменений объёма использования энергетических ресурсов в указанных сферах; - увеличение объёма внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; |
| 9. | Период действия | Программа рассчитана на период 2011 - 2015 годы. |

Глава Романовского  сельсовета                                         Б.А.Кожемякин

I. Содержание проблемы

Основное потребление энергетических ресурсов приходится на бюджетные организации. В условиях роста цен на основные виды топлива (уголь, электроэнергия) в администрации в настоящий период происходит рост стоимости производства теплоэнергии, как и в предыдущие годы (рост от 18% до 15%) будет по прежнему расти и услуги ЖКХ по водоснабжению.

При существующем уровне энергоемкости экономики и бюджетной среды администрации Романовского сельсовета, предстоящие изменения стоимости ТЭР и коммунальных услуг, приведут к негативным последствиям: рост затрат предприятий на оплату ТЭР и коммунальных ресурсов; рост стоимости жилищно- коммунальных услуг, снижению эффективности бюджетных расходов, что в целом может стать причиной снижения темпов роста экономики МО и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо:

Осуществить комплекс мер по интенсификации энергосбережения, принять меры по повышению энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории администрации Романовского сельсовета и прежде всего в бюджетной и социальной сфере, в ЖКХ.

Для   улучшения ситуации с энергосбережением в администрации Романовского сельсовета  принято решение о разработке программы в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Основными положениями программы станут:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве и капитальном ремонте объектов соцкультбыта;

- проведение энергетических обследований организаций различного типа;

- составление и ведение на этих предприятиях и учреждений энергетических паспортов;

- ведение топливно – энергетических балансов;

- соблюдение норм затрат топлива и энергии, а также лимиты потребления энергетических ресурсов.

При этом установленные нормы затрат топлива и энергии для ОМС, МУ и МУПов не могут быть выше соответствующих нормативов затрат топлива и энергии для органов государственной власти Новосибирской области.

Стратегия социально – экономического развития администрации Романовского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области до 2025 года определило внедрение энергосберегающих технологий одним из главных направлений в реализации стратегического выбора района.

1. Описание систем энергетических ресурсов

- 1.1. Теплоснабжение

Теплоснабжение объектов, расположенных на территории администрации Романовского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области осуществляется от 1 котельной. Котельная работают на твердом топливе — каменный уголь. Протяженность тепловых сетей составляет 0,55 километров в двухтрубном исчислении. Реализуется бюджетным организациям – 1674,12 Гкал., уровень сбора платежей составляет 98 %., теплосетей нуждающихся в замене –нет.

- 1.2.	Водоснабжение.

Водоснабжение МО Романовского сельсовета осуществляется от 3 водозаборных скважин, производительностью – 144 тыс. м3/сутки по системе водопровода протяженностью 12,7 километра.

Качество предоставления коммунальных услуг по водоснабжению находится на низком уровне и не соответствует потребностям и ожиданиям населения. Износ водопроводных сетей и сооружений составляет – 69 - 95,1 %.

Материалы, использованные при строительстве водопроводов в 30 - 90-е годы прошлого столетия подвержены интенсивной коррозии и требуют замены, на более современные и долговечные, из полимерных материалов.

Существует также необходимость, создания резервных мощностей для повышения качества предоставляемой услуги и возможности подключения новых объектов.

- Показатели характеризующие состояние в сфере водоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущее значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Удельное водопотребление, | куб. м/чел | 51,14 |
| 2. | Объем реализации товаров и услуг | тыс. куб. м | 34,09 |
| 3. | Уровень потерь | % | 11,4 |
| 4. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед. / км | 0,5 |
| 5. | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | 95,1 |
| 6. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 46,8 |
| 7. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 40,0 |
| 8. | Уровень сбора платежей | % | 60,0 |
| 9. | Период сбора платежей | дней | 30 |

- 1.3. Жилищный фонд.

На 01.01.2011 жилищный фонд района составлял – 235 домов, общей площадью – 17,2 тыс. кв. м, в том числе: 114 муниципальных дома, общей площадью – 9,7  тыс. кв. м;  частной собственности  - 121 дома , общей площадью –  7,5 тыс. кв. м.

Состояние жилищного фонда характеризуется износом более 53,6 %. Необходима финансовая поддержка по капитальному ремонту жилого фонда, по схеме финансирования поселений через созданный областной фонд.

- 1.4. Бюджетная сфера администрации Романовского сельсовета.

Необходимость повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.

Прогноз стоимости коммунальных услуг, составленный для муниципальной бюджетной сферы до 2013 года, показывает, что затраты на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов составят по основным социальным учреждениям образования, здравоохранения, культуры и спорта более 83,5 млн. рублей в год, происходит деформация структуры расходов бюджетных организаций в сторону роста доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах на оказание бюджетных услуг и муниципальное управление.

Доля затрат на оплату энергоемких ресурсов составляет  до 26% от общих расходов на содержание бюджетной сферы, что в свою очередь приводит к снижению эффективности использования бюджетных средств и повышению зависимости расходной части бюджета от изменения тарифов. Отсутствие порядка финансирования энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях, определяющий механизм перенаправления средств, предназначенных на оплату коммунальных услуг на услуги по энергосбережению и как следствие отсутствие мотивации у потребителей к энергосбережению.

- Показатели характеризующие состояние  в бюджетной сфере

| % п/п | Наименование показателей | ед.изм. | 2011г |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Занимаемая площадь | кв.м. | 1568,0 |  |  |
| 2 | Количество сотрудников | чел | 55 |  |  |
| 3 | Объём электроэнергии | кВт/час | 71 |  |  |
| 4 | Объём водоснабжения | м3 | 583 (за 7 месяцев) |  |  |
| 5 | Объём тепловой энергии | Гкал | 1674,12 |  |  |

- 1.5. Сельское хозяйство

- Характеристика потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), состояния энергообеспечения и энергосбережения в сельском хозяйстве

Актуальность разработки подпрограммы “Энергосбережение в сельском хозяйстве” обусловлена экономическими, социальными и экологическими проблемами в сельском хозяйстве, состоянием энергоснабжения, большими затратами на потребляемые энергоресурсы, что и предопределяет необходимость разработки и реализации программных мероприятий энергосбережения в сельском хозяйстве администрации Романовского сельсовета.

Некоторая стабилизация сельскохозяйственного производства в последнее время показывает, что развитие с/х производства, коллективно – фермерских хозяйств, механизации, ЛПХ потребуют увеличения ТЭР, что потребность в энергоресурсах к 2015 году в районе возрастет на 8 – 10 %.

Серьезное внимание здесь необходимо уделить потерям ТЭР, в некоторых хозяйствах они достигают 30 %, коэффициент использования топлива за счет сокращения потерь, введения экономичных режимов и технологий необходимо повышать.

Снижение энергоемкости производства сельскохозяйственной продукции в администрации Романовского сельсовета, а следовательно и общих затрат на ее производство приводит до 2015 года обеспечит сокращение потерь до 12 %, повышения производительности труда до 70 %, ,увеличения урожайности до 15 - 20 ц/га, снижения себестоимости продукции на 10-15 %,

Для реализации возможностей энергосбережения в сельском хозяйстве администрации Романовского сельсовета требуется техническое переоснащение машино- тракторного парка , внедрение нового эффективного энергопреобразующего и энергоиспользующего оборудования, энергоэкономных технологий, технических средств и приборной системы учета расхода всех видов энергии.

- 1.6. Муниципальный заказ

Проведены  торги на приобретение котлов – 2008 год – 879,500 тыс. руб.;

ремонт теплотрасс – 2009 год – 435706.00  тыс. руб.;

услуги по обеспечению водопроводных сетей – 2010 год-86675.34 тыс. руб.

ремонт жилищного фонда -2010 год-370136.00 тыс. руб.

ремонт отопления - 2010 год- 143 803.27 тыс. руб.

- II. Цели и задачи Программы

- 2.1. Цели Программы

Основными целями Программы  являются  повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в администрации Романовского сельсовета за счет снижения к 2015 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций против уровня 2010 года на 10 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления муниципального района необходимо решить следующие задачи:

2.2.1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.

Для этого в предстоящий период необходимо:

- принятие программ или среднесрочных (от 3-х до 5-ти лет) планов по повышению показателей энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов на предприятиях и в организациях на территории муниципального района;

- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе:

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения ;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики территории.

2.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов, на производстве всех отраслей экономики.

Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

2.2.3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

- проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств, в том числе с использованием средств выделяемых в соответствии с Федеральным законом №185-ФЗ.

2.2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии всех потребителей  органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

2.2.5. Организация ведения топливно-энергетических балансов.

Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно-энергетических балансов органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, а также организациями, получающими поддержку из бюджета.

2.2.6. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых машин, приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд.

Достижение поставленных задач не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2015 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

III. Расчет важнейших целевых индикаторов  и показателей, позволяющих оценить ход реализации Программы.

Целевые показатели, отражающие динамику (изменение) показателей, рассчитываются по отношению к значениям соответствующих показателей в году, предшествующем году начала реализации программ, а целевые показатели, отражающие оснащенность приборами учета энергетических ресурсов, рассчитываются в отношении объектов, подключенных к объектам энергоснабжения.

При расчете значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сопоставимых условиях должно учитываться, в том числе, изменение структуры и объемов потребления энергетических ресурсов, не связанных с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, изменением численности населения субъекта Российской Федерации (муниципальных образований).

Расчет значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате муниципальной Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, осуществляется разработчиком Программы. Все полученные значения в обязательном порядке согласовываются с уполномоченным органом власти.

- VI.  Сроки реализации Программы

- Программа рассчитана на 2010-2015 годы.

- V.  ПЛАНЫ мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности.

- 5.1. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности системы коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

| Наименование МО | Наименование мероприятия | Срок Внедрения | Ожидаемые затраты, тыс. руб. / источник финансирования | Ожидаемая экономия в год энергоресурсов, (кВт.ч, Гкал, т.у.т. | Ожидаемый эффект в год, тыс. руб. | Срок окупаемости, лет | Ответственное лицо | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Романовского сельсовета | 1. Организационные мероприятия на предприятии ЖКХ 1.1 обучение персонала методам и приемам эффективного использования энергоресурсов 1.2 разработка положения о стимулировании работников за экономное потребление энергоресурсов 1.3 приобретение и установка наглядной агитации по энергосбережению 2. Технические мероприятия 2.1 Использование в системах освещения энергоэффективных светильников 2.2 Реконструкция водопроводных сетей 2.3 Капитальный ремонт скважин 2.4 установка общедомовых тепло-, водо-, электроприборов учета | 2010 2012 2013-2015 2011 | 10/средства предприятий 140/бюджет МО 5000/бюджет МО 6,1/ бюджет МО 3,9/ бюджет МО | 9,24 тут; 1573 кВт*ч; 90 тут; 10000 кВт*ч; 56 Гкал; | 23,891 572,2 | 0,41; 3,5 |  |  |

- Таблица показателей за 2009 год в разрезе котельной

| Наименование и адрес котельной | Мощность установленных котлов / мощность, Гкал/ч | Год установки котлов | Подключенная нагрузка, Гкал/ч с потерями в т/трассе, (14 %) | Загруженность котельной от мощности одновременно работающих котлов, % | Выработка тепла котельной, Гкал/год | Фактическое потребление топлива, тут/год | Фактическое потребление электроэнергии, кВт*ч / год | Фактический удельный расход топлива, тут / Гкал | Фактический удельный расход электроэнергии, кВт*ч / Гкал | Тариф, руб / Гкал на 01.01.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Романовка | 2*1 | 2008 | 2,0+ | 60 | 2006,7 | 529,2 | 40 351 | 0,264 | 20,11 | 1272-50 |